## EPRI_FLOW_EI
Average Daily Flow (MGD) | Electricity Intensity (kWh/m3)
LESS THAN 2 | 0.87
2 TO 4 | 0.79
4 TO 7 | 0.63
7 TO 16 | 0.53
16 TO 46 | 0.45
46 TO 100 | 0.45
100 AND ABOVE | 0.42